КС ЗА ОБЕКТ: 

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2,  с. Ягода, Община Мъглиж”

	№
	Вид СМР
	 
	мярка
	колич.

	 
	ПОКРИВ
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж на керемиди със запазване
	 
	м2
	616,00

	2
	Демонтаж на капаци със запазване
	 
	м1
	42

	3
	Демонтаж олуци
	 
	м1
	150

	4
	Демонтаж водосточни тръби
	 
	м1
	80

	5
	Демонтаж ламаринени обшивки
	 
	м2
	82

	6
	Демонтаж на повредени елементи по цинкови кули
	 
	м2
	32

	7
	Демонтаж гръмоотводна инсталация
	 
	к-т
	2

	8
	Частичен ремонт на дървена покривна конструкция
	 
	м2
	370

	9
	Обработка на всички дървени елементи с  грунд против инсекти
	 
	м2
	1520

	10
	Демонтаж летви
	 
	м2
	616

	11
	Монтаж летвена скара / летви и контра летви/
	 
	м2
	616

	12
	Полагане на парадифузно фолио/ два пласта/
	 
	м2
	616

	13
	Доставка на нови керемиди с повдигане и монтаж
	 
	м2
	616

	14
	Доставка на нови капаци
	 
	м1
	42

	15
	Изработка.доставка и монтаж на надулучни поли
	 
	м1
	120

	16
	Доставка и монтаж улуци
	 
	м1
	150

	17
	Доставка и монтаж водосточни тръби
	 
	м1
	80

	18
	Изработка и монтаж на ламаринени обшивки/сложен профил/
	 
	м1
	150

	19
	Възстановяване на повредени елементи на цинкови кули
	 
	м2
	40

	20
	Почистване на цинковите повърхности
	 
	м2
	131

	21
	Грундиране на същите.нанасяне на нов цинков слой/ студено поцинковане/
	 
	м2
	131

	22
	Възстановяване и подновяване на цинкови обшивки по декоративни корнизи
	 
	м1
	42

	23
	Грундиране цинкови обшивки.нанасяне на цинков слой / студено поцинковане/
	 
	м1
	42

	24
	Разваляне на овални покриви с цинкова обшивка
	 
	м2
	24

	25
	Възстановяване на цинкови керемиди
	 
	м2
	24

	26
	Грундиране цинкови керемиди.нанасяне на цинков слой/ студено поцинковане/
	 
	м2
	24

	27
	Възстановяване вентилационни кули
	 
	бр
	2

	28
	Грундиране цинкови повърхности вентил.кули.нанасяне на цинков слой/ студено поцинковане/
	 
	м2
	22

	29
	Изработка.доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка около вентилационни кули /сложна форма/
	 
	м2
	16

	30
	Доставка и монтаж на ново мълниезещитна инсталация с изпреварващо действие
	 
	к-т
	1

	31
	Полагане на топлоизолация  подпокривно пространство
	 
	м2
	580

	32
	Доставка и монтаж на парадифузно фолио
	 
	м2
	580

	 
	общо покрив
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФАСАДА
	 
	 
	 

	33
	Доставка и монтаж на строително скеле/ вкл.покрив/
	 
	м2
	2400

	34
	Очукване или насечка за адхезия на съществуваща стара варова мазилка
	 
	м2
	980

	35
	Обезпрашаване 
	 
	м2
	1390

	36
	Запечатване  с дълбоко проникващ грунд
	 
	м2
	1390

	37
	Грундиране с адхезионен грунд
	 
	м2
	1390

	38
	Нанасяне на хастарна мазилка с мрежа
	 
	м2
	1040

	39
	Скрити ръбохранители за подобряване на геометрията
	 
	м1
	320

	40
	Водокапни лайсни
	 
	м1
	98

	41
	Финна изравнителна циментова шпакловка
	 
	м2
	980

	42
	Нанасяне на силикатен грунд
	 
	м2
	1405

	43
	Нанасяне на декоративни силикатни мазилки със зърнометрия съобразена с оригинала
	 
	м2
	980

	44
	Възстановяване на декоративни корнизи
	 
	м1
	123

	45
	Премахване на зазидани прозоречни отвори
	 
	 
	18

	46
	Възстановяване на декоративни фасадни елементи/сложна конфигурация/ с автентични варови смеси
	 
	м2
	132

	47
	Консервация на същите
	 
	м2
	132

	48
	Възстановяване на фасадни орнаменти
	 
	бр
	36

	49
	Консервация на същите
	 
	бр
	36

	50
	Грундиране фасадни елементи и орнаменти със силикатен грунд
	 
	м2
	214

	51
	Боядисване фасадни елементи със силикатна боя
	 
	м2
	132

	52
	Боядисване на фасадни орнаменти със силикатна боя
	 
	бр
	36

	53
	Почистване  и грундиране с дълбокопроникващ грунд на фасадни балюстри
	 
	бр
	40

	54
	Грундиране със силикатен грунд фасадни балюстри
	 
	бр
	40

	55
	Боядисване със силикатна боя фасадни балюстри
	 
	бр
	40

	56
	Премахване стара фасадна мазилка-цокълен слой
	 
	м2
	175

	57
	Обезпрашаване 
	 
	м2
	175

	58
	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд-цокъл
	 
	м2
	175

	59
	Нанасяне на адхезионен грунд - цокъл
	 
	м2
	175

	60
	Водоплътен хастар-цокъл
	 
	м2
	175

	61
	Нанасяне на полимерен грунд-цокъл
	 
	м2
	175

	62
	Нанасяне на полимерна мозаечна мазилка-цокъл
	 
	м2
	175

	 
	общо фасада
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДОГРАМА
	 
	 
	 

	63
	Демонтаж стара дограма/прозорци/
	 
	бр
	51

	64
	Реставрация дограма
	 
	бр
	21

	65
	Декоративно консервиращо покритие
	 
	бр
	51

	66
	Преработка и монтаж стъклопакети
	 
	бр
	82

	67
	Изработка на нова  дървена дограма по образец на оригинала
	 
	бр
	52

	68
	Нанасяне на консервиращо покритие
	 
	бр
	52

	69
	Изработка и монтаж на стъклопакети
	 
	бр
	36

	70
	Демонтаж стъкла от метална дограма
	 
	бр
	321

	71
	Ръчно почистване на корозирала метална дограма
	 
	бр
	18

	72
	Нанасяне на ръждопреобразовател
	 
	бр
	18

	73
	Нанасяне на антикорозионно декоративно защитно покритие/хамершлак/
	 
	бр
	18

	74
	Изработка . доставки и монтаж на стъклопакет/сложна форма/
	 
	бр
	234

	75
	Монтаж на захлупващи профили върху стъклопакет
	 
	бр
	234

	76
	Обръщане на откоси около прозорци/всички операции/
	 
	м1
	321

	77
	Изработка . доставка  и монтаж на подпрозоречни дъски с ПВЦ покритие
	 
	бр
	68

	78
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци
	 
	м3
	250

	79
	Демонтаж и реставрация и обратен монтаж  на входни врати
	 
	бр
	3

	 
	общо дограма
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИНТЕРИОРНИ РАБОТИ
	 
	 
	 

	80
	Доставка и монтаж на вътрешно кубатурно скеле
	 
	м3
	3500

	81
	Демонтаж осветителни тела
	 
	бр
	92

	82
	Очукване на компрометирана мазилка
	 
	м2
	1780

	83
	Демонтаж съществуващи вътрешни съоръжения и мебелировка с пренос извън обекта
	 
	бр
	48

	84
	Ръчно събиране и изнасяне на демонтирани мазилки и други строителни отпадъци на разстояние до 100м
	 
	т
	85

	85
	Премахване на блажна боя от врати
	 
	м2
	258

	86
	Стъргане на стари пластове боя по стени и тавани
	 
	м2
	4300

	87
	Очукване на провиснали тавани
	 
	м2
	360

	88
	Обезпрашаване на всички повърхности
	 
	м2
	4300

	89
	Нанасяне на дълбоко проникващ грунд
	 
	м2
	2510

	90
	Нанасяне на адхезионен грунд 
	 
	м2
	2510

	91
	Нова вароциментова мазилка/ готова смес в торби/
	 
	м2
	1780

	92
	Циментова шпакловка с мрежа
	 
	м2
	2780

	93
	Финна шпакловка
	 
	м2
	2780

	94
	Грундиране с акрилен грунд
	 
	м2
	2510

	95
	Доставка и монтаж ръбохранители
	 
	м1
	860

	96
	Обръщане на откоси около прозорци и други
	 
	м1
	480

	97
	Боядисване на откоси
	 
	м1
	480

	98
	Премахване на плесени от стени и тавани чрез хидробластиране в бански помещения
	 
	м2
	1820

	99
	Реставрация на повредените повърхности
	 
	м2
	362

	100
	Нанасяне на дълбокопроникващ  инсектиционен грунд
	 
	м2
	1820

	101
	Нанасяне  на полиуретанов грунд
	 
	м2
	1820

	102
	Нанасяне на финишно матово полиуретаново покритие
	 
	м2
	1820

	103
	Демонтаж със запазване на вътрешни врати и пренос до външна площадка
	 
	бр
	50

	104
	Ремонт . реставрация и обратен монтаж на вътрешни врати
	 
	бр
	50

	105
	Обработка с декоративен консервант
	 
	м2
	258

	106
	Реставрация на вътрешни двукрили врати
	 
	бр
	7

	107
	Реставрация на дървена.сложноорнаментирана кабинка
	 
	бр
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЕЛЕКТРО
	 
	 
	 

	108
	Направа на заземление с 2 заземителни кола 63/63 мм
	 
	бр
	5

	109
	Доставка и монтаж на заземителна шина поцинкована 63/63 
	 
	м
	30

	110
	Доставка и монтаж на Кабел СВТ 4х35 мм2 положен в изкоп
	 
	м
	100

	111
	Доставка и монтаж на Кабел СВТ 3х2.5 мм2 положен в изкоп
	 
	м
	600

	112
	Доставка и монтаж на Кабел СВТ 3х1.5 мм2 
	 
	м
	550

	113
	Доставка и монтаж на Кабел СВТ 3х2.5 мм2 
	 
	м
	425

	114
	Доставка и монтаж на Кабел СВТ 5х6 мм2 
	 
	м
	50

	115
	Доставка и монтаж на РТ по схема 
	 
	бр
	4

	116
	Доставка и монтаж на неизолиран AL проводник ф8 върху покрив
	 
	м
	125

	117
	Доставка и монтаж на Ключ единичен  скрита инсталация
	 
	бр
	4

	118
	Доставка и монтаж на Ключ девиаторен скрита инсталация
	 
	бр
	6

	119
	Доставка и монтаж на Ключ сериен скрита инсталация
	 
	бр
	6

	120
	Доставка и монтаж на Контакт - тип "Шуко" скрита инсталация
	бр
	44

	121
	Доставка и монтаж на контролни планки 100/40/4 мм
	 
	бр
	5

	117
	Доставка и монтаж на съединител бърз монтаж
	 
	бр
	4

	118
	Доставка и монтаж на активен мълнеприемник с мачта Н – 2.00 м
	бр
	2

	119
	Доставка и монтаж на LED прожектор 1х30W IP65 за монтаж в под
	 
	бр
	14

	120
	Доставка и монтаж на осветител тип „полилей”
	 
	бр
	1

	121
	Доставка и монтаж на осветително тяло „луна”кс LED 1х20W влагозащитен IP 65 
	 
	бр
	79

	122
	Проверка заземителен контур
	 
	бр
	5

	123
	Доставка и монтаж на осветително тяло аплик с LED 1х20W влагозащитен IP 65 
	бр
	93

	124
	Проверка съпротивление на изолация за кабел НН 
	 
	бр
	5

	125
	Доставка и монтаж на сензорен ключ IP 54
	 
	бр
	34

	126
	Доставка и монтаж на детектор за движение
	 
	бр
	4

	127
	Доставка и монтаж на еднофазен извод за директен монтаж IP 65
	бр
	6

	128
	Доставка и монтаж на LED панел 1х45W IP65 
	 
	бр
	47

	129
	Доставка и монтаж на осветител евакуационен 1W
	 
	бр
	11

	130
	Доставка и монтаж на осветител евакуационен 6W. 90 мин.
	бр
	12

	131
	Монтаж на лампов извод до 10 м. 3х1.5 мм2
	 
	бр
	243

	132
	Монтаж на контактен извод до 10 м. 3х2.5 мм2
	 
	бр
	64

	133
	Проверка контур фаза - нула
	 
	бр
	44

	134
	Доставка и монтаж на гофр. тръби
	 
	м
	1025

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	м.
	420

	
	  ВОДОПРОВОД
	
	
	

	135
	Демонтаж на водопроводна инсталация
	 
	м.
	35

	136
	РР тръби-  Ф25(3/4")
	 
	м.
	35

	137
	РР тръби-   Ф32(1")
	 
	м.
	105

	138
	РР тръби- Ф40(1.1/4"
	 
	м.
	20

	139
	РР тръби-  Ф63(2")
	 
	м.
	30

	140
	РE тръби- Ф63(2")
	 
	м.
	75

	141
	РE тръби- Ф75(2.1/2")
	 
	м.
	25

	142
	РРR PE-HD(PEX)тръби-  Ф20(3/4")
	 
	м.
	35

	143
	РРR PE-HD(PEX)тръби- Ф25(1")
	 
	м.
	105

	144
	РРR PE-HD(PEX)тръби- Ф32(1.1/4")
	 
	м.
	20

	145
	РРR PE-HD(PEX)тръби- Ф50(2")
	 
	м.
	110

	146
	Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф25
	 
	м.
	35

	147
	Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф32
	 
	м.
	105

	148
	Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф40
	 
	м.
	20

	149
	Термоизолация за тръби тип "ИЗОГОМА" -Ф63
	 
	м.
	30

	150
	Никелирана канелка-1/2"
	 
	бр.
	80

	151
	С.К. - 1/2" за тоалетно казанче
	 
	бр.
	2

	152
	С.К. - 1" 
	 
	бр.
	8

	153
	С.К. - 1.1/4" 
	 
	бр.
	4

	154
	С.К. - 2" 
	 
	бр.
	11

	154
	Разрушаване и изграждане на ново на кранова шахта
	 
	бр.
	2

	 
	  КАНАЛИЗАЦИЯ 
	 
	 
	 

	155
	PVC тръба ф40
	 
	м.
	5

	156
	PVC тръба ф50
	 
	м.
	10

	157
	PVC тръба ф110
	 
	м.
	50

	158
	PVC тръба ф160
	 
	м.
	40

	159
	PVC тройник ф50/50
	 
	бр.
	6

	160
	PVC  тройник ф110
	 
	бр.
	8

	161
	PVC дъга    ф110
	 
	бр.
	8

	161
	PVC дъга    ф50
	 
	бр.
	6

	162
	PVC дъга    ф160
	 
	бр.
	4

	163
	Клозет - клекало
	 
	бр.
	2

	165
	Високо разположено казанче
	 
	бр.
	2

	166
	П.С. Ф50 "рогов"
	 
	бр.
	8

	167
	Решетки(неръждаема ламарина) с размери 20/20см
	 
	бр.
	2

	168
	Решетки(неръждаема ламарина) с размери 55/40см
	 
	бр.
	2

	169
	Ремонт на ревизионни шахти и доставка на капаци
	 
	бр.
	9

	170
	Пожарен хидрант комплект надземен Dn80
	 
	бр.
	1

	171
	Изкоп на земна почва с ширина  до 0.60м, с дълбочина до 1,50м и дължина L = 90,00м-за водопровод
	 
	м3
	93,60

	172
	Доставка и полагане на пясък за подложка и засипване на тръба за водопровод
	 
	м3
	21,60

	173
	Обратно засипване на изкопа и трамбоване
	 
	м3
	72,00

	174
	Извозване на излишната пръст
	 
	м3
	21,60

	
	
	
	
	

	 
	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОЛИВНА СИСТЕМА И ПАРКОУСТРОЙСТВО
	 
	 
	 

	175
	Засаждане на едроразмерни иглолистни дървета
	бр.
	65

	176
	Засаждане на едроразмерни широколистни дървета
	бр.
	10

	177
	Засаждане на стандартни храсти
	бр.
	637

	178
	Засаждане на многогодишни цветя и треви
	бр.
	1065

	 
	Доставка и засаждане на дървета и многогодишни цветя:
	 
	 

	 
	Иглолистни видове
	 
	 
	 

	179
	Ела
	Abies alba 4м
	бр.
	2

	180
	Кедър
	Cedrus atlantica 4м
	бр.
	3

	181
	Кедър
	Cedrus a. 'Glauca pendula' 3,5м
	бр.
	1

	182
	Хамакипарис
	Chamaecyparis l. 'Globosum' 1м
	бр.
	3

	183
	Хамакипарис
	Chamaecyp. laws. 'Ivonne' 1,5м
	бр.
	1

	184
	Купресоципарис
	Cupressocyparis leylandii 2,5м
	бр.
	36

	185
	Аризонски кипарис
	Cupressus arizonica 2м
	бр.
	16

	186
	Кипарис
	Cupressus 4м
	бр.
	2

	187
	Тис
	Taxus конус 2,5м
	бр.
	2

	188
	Туя
	Thuja occidentalis 'Danica' 30см
	бр.
	477

	189
	Туя
	Thuja or. 'Aurea Nana' 60см
	бр.
	11

	 
	Широколистни видове
	 
	 
	 

	190
	Глог
	Crataegus l. 'Paul's Scarlet' 2,5
	бр.
	1

	191
	Чинар
	Platanus acerifolia 4м
	бр.
	5

	192
	Кълб. Акация
	Robina ps. 'Umbraculifera' 3,5м
	бр.
	4

	193
	Храсти
	 
	 
	 

	194
	Форзиция ниска
	Forsythia interm. 'Mini Gold'
	бр.
	38

	195
	Лавровишна
	Prunus laurocerasus
	бр.
	14

	196
	Спирея
	Spiraea jap. 'Golden Princess' 
	бр.
	50

	197
	Спирея
	Spiraea thunbergii
	бр.
	45

	198
	Юка
	Yucca flacida
	бр.
	1

	 
	Многогодишни цветя
	 
	 
	 

	199
	Армерия
	Armeria maritima 
	бр.
	40

	200
	Астер
	Aster dumosus
	бр.
	18

	201
	Астер
	Aster novi-belgii
	бр.
	33

	202
	Церастиум
	Cerastium
	бр.
	38

	203
	Кореопсис
	Coreopsis sp.
	бр.
	139

	204
	Гайлардия
	Gailardia aristata 
	бр.
	59

	205
	Здравец
	Geranium
	бр.
	10

	206
	Гипсофила
	Gypsophila paniculata 
	бр.
	29

	207
	Хемерокалис
	Hemerocallis
	бр.
	58

	208
	Хойхера
	Heuchera
	бр.
	73

	209
	Перуника
	Iris sibirica
	бр.
	8

	210
	Лавандула
	Lavandula officinalis
	бр.
	15

	211
	Маргаритка
	Leucanthemum maximum
	бр.
	35

	212
	Лупинус
	Lupinus 
	бр.
	97

	213
	Божур
	Paeonia lactiflora 
	бр.
	10

	214
	Флокс
	Phlox  drumondii
	бр.
	259

	215
	Флокс
	Phlox subulata
	бр.
	10

	216
	Платикодон
	Platycodon
	бр.
	20

	217
	Роза
	Rosa
	бр.
	20

	218
	Декоративни треви 
	 
	 
	 

	219
	Кортадерия
	Cortaderia selloana
	бр.
	15

	220
	Фестука
	Festuca glauca 
	бр.
	10

	221
	Императа
	Imperata cyl. 'Red Baron' 
	бр.
	12

	222
	Мискантус
	Miscanthus sinensis 
	бр.
	17

	223
	Пенисетум
	Pennisetum
	бр.
	15

	224
	Доставка и разстилане на хумус  5см
	куб. м 
	118

	225
	Подготовка на почвата за засаждане 
	кв. м
	2360

	226
	Фрезоване на 5см слой хумус
	кв. м
	2360

	227
	Доставка на тревна смеска 
	кг
	90

	228
	Засяване на тревна смеска всички операции
	кв. м
	1800

	229
	Поливане на дървета, храсти и цветя за еднократно поливане
	куб. м 
	8

	230
	Поливане на тревни площи за еднократно поливане
	куб. м
	8

	231
	Плевене на храсти и многогодишни цветя
	кв. м
	700

	232
	Торене с комбиниран минерален тор на цветни групи и храсти еднократно
	кг
	15

	233
	Ударопоглъщаща настилка 3см вкл. доставка и монтаж
	кв. м
	233

	234
	Бетонна основа 10см армиран бетон с мрежа Ф6
	кв. м
	233

	235
	Комбинирано съоръжение К36 доставка и монтаж
	бр.
	1

	236
	Люлка ЛТ1-С доставка и монтаж
	бр.
	2

	237
	Въртележка Е06
	бр.
	1

	238
	Доставка на  осмоъгълна беседка доставка и монтаж
	бр.
	4

	239
	Пейка 180см
	бр.
	44

	240
	Кошчета за отпадъции  П12 доставка и монтаж
	бр.
	20

	 
	 
	 
	 

	 
	Парково осветление
	 
	 

	241
	Осветителни тела LED 20W със стълб 4м
	бр.
	21

	242
	Изкоп и кабелна разводка за осветление по друг проект
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Воден ефект
	 
	 

	243
	Водно легло вкл. хидроизолация и армиране по детайл
	кв.м
	55

	244
	Облицовка плочки 20/20мм
	кв.м
	24

	245
	Шахта за помпи вкопана  1/2/1м
	бр.
	1

	246
	Помпи Мощност 370 W Максимален дебит 20 - 220 л/мин. Височина на водния стълб 8 - 1 м
	бр.
	6

	247
	Филтър с UV лампа до 10000л комплект с помпа 
	бр.
	1

	248
	Допълнителна ел. инсталация с ДТЗ и управление по време на филтъра вкл. управление на цветовете и динамика
	бр.
	1

	249
	Тръбна разводка 
	бр.
	1

	250
	Дюзи многоструйни комплект 
	бр.
	6

	251
	Дюзи многоструйни  с отворен ъгъл комплект 
	бр.
	6

	252
	Пространствена фигура комплект 
	бр.
	6

	253
	Ротационна дюза комплект 
	бр.
	6

	254
	Осветление LED 3W с RGB управление
	бр.
	19

	255
	Автоматично допълване
	бр.
	1

	256
	Филтърни тела за смукателите
	бр.
	3

	257
	Настройки и монтаж
	бр.
	1

	 
	 
	 
	 

	 
	Подготвителни работи
	 
	 

	258
	Разбиване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 15 см
	кв.м
	2333

	259
	Разбиване на шахти и бетонови съоръжения
	куб. м
	20

	260
	Натоварване  на строителни отпадъци
	куб. м
	370

	261
	Транспорт до 5 км  на строителни отпадъци
	куб. м
	370

	 
	Настилки
	 
	 

	262
	Направа основа от несортиран трошен камък с дебелина с дебелина 9 см 
	куб. м
	216

	263
	Направа на пясъчна основа с дебелина 2 см
	куб. м
	48

	264
	Доставка и монтаж на бетонови павета 10/10/6см, охра
	кв.м
	2340

	265
	Доставка и монтаж на бетонови бордюри 8/16см 
	л.м
	39

	266
	Подложен бетон под бордюри 
	куб. м
	4

	267
	Направа основа от несортиран трошен камък с дебелина с дебелина 20 см 
	куб. м
	42

	268
	Направа битумизиран трошен камък с дебелина с дебелина 4 см 
	куб. м
	8

	269
	Полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт с дебелина 4см
	т
	20

	 
	 
	 
	 

	 
	ПОЛИВНА СИСТЕМА
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	270
	Разпръсквач статичен спрей, стъбло 10см с дюза 15VAN R=4,5м
	бр.
	86

	271
	Разпръсквач статичен спрей, стъбло 10см с дюза 1,2/8,5м странично 15SST
	бр.
	5

	272
	Разпръсквач роторен R=7м
	бр.
	23

	273
	Присъединителни лули 1/2"
	бр.
	114

	274
	Присъединителни лули 3/4"
	бр.
	118

	275
	Шахта правоъгълна 63/48см
	бр.
	1

	276
	Шахта правоъгълна 50,5/37см
	бр.
	6

	277
	Шахта кръгла 24см
	бр.
	1

	278
	Шахта хидрант
	бр.
	4

	279
	Гъвкава връзка 
	м.л.
	65

	280
	Клапани 1" 24V 
	бр.
	19

	281
	Регулатор на налягане
	бр.
	1

	282
	Ел.клема - влагоустойчива
	бр.
	40

	283
	Програматор ЕSP - ME 4 станции с 3х6 ESP -SM6 допълнителни модула - 22станции
	бр.
	1

	284
	Датчик за дъжд
	бр.
	1

	285
	ПЕф32 m'
	м.л.
	750

	286
	ПЕф40 m'
	м.л.
	388

	287
	ПЕф50 m'
	м.л.
	316

	288
	Тройник бърза връзка Ф 32
	бр.
	14

	289
	Тройник бърза връзка Ф 40
	бр.
	9

	290
	Тройник бърза връзка Ф 50
	бр.
	1

	291
	Крайно коляно бърза връзка Ф32/3/4" 
	бр.
	45

	292
	Коляно бърза връзка Ф32
	бр.
	10

	293
	Коляно бърза връзка Ф40
	бр.
	10

	294
	Коляно бърза връзка Ф50
	бр.
	4

	295
	Муфа Ф32
	бр.
	15

	296
	Муфа Ф40
	бр.
	4

	297
	Муфа Ф50
	бр.
	10

	298
	ПР 32/1"ж
	бр.
	19

	299
	ПР 40/1"м
	бр.
	9

	300
	Кран сферичен 1" с изпразнител
	бр.
	9

	301
	ТР 1"
	бр.
	10

	302
	К 1"
	бр.
	9

	303
	Н 1"
	бр.
	57

	304
	Водовземни скоби Ф32/3/4"
	бр.
	94

	305
	Водовземни скоби  Ф40/3/4"
	бр.
	4

	306
	Капков маркуч 
	м.л.
	453

	307
	Укрепващи колчета за капков маркуч
	бр.
	400

	308
	Тефлон
	бр.
	25

	309
	Обсадни тръби за минаване под настилка ф110 
	м.л.
	52

	310
	Дренажна тръба PVC 160 
	м.л.
	81

	311
	Кабел 3х1,5 за подземен монтаж 
	м.л.
	70

	312
	Кабел 5х1,5 за подземен монтаж 
	м.л.
	200

	313
	Кабел 7х1,5 за подземен монтаж 
	м.л.
	70

	 
	Изкопи 
	м.л.
	1188

	 
	 
	 
	 

	 
	Помпена група
	 
	 

	314
	Помпа с раб. точка 4куб.м/5бар 2kW
	бр.
	1

	315
	Табло с управление и защити вкл. поплавък
	бр.
	1

	316
	Хидрофорен съд 24л
	бр.
	1

	317
	Резервоар 5куб.м
	бр.
	1

	318
	Монтаж на поливната система  25%
	 
	бр.
	1

	 
	 Обща стойност в лева без ДДС
	 
	 


Дата: ……………………                                      иЗГОТВИЛ: …………………….                      

