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Изх. № 92-720-5/ 02.05.2019 г.
ДО
Участниците в обществената поръчка с предмет: 
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: "Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж-  II етап – Реконструкция на второстепенни клонове 1; 3; 4; 4.1; 5; 6; 7; 8; 9; 9.1; 10; 11; 12; 13; 14.А; 14.М; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 36 и 37".
Р  А  З  Я  С  Н  Е  Н  И  Е

по чл.180 от ЗОП 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпило в Община Мъглиж искане от участник за разяснение по условията на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: "Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж- II етап – Реконструкция на второстепенни клонове 1; 3; 4; 4.1; 5; 6; 7; 8; 9; 9.1; 10; 11; 12; 13; 14.А; 14.М; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 36 и 37", и на основание чл.189 от ЗОП, моля да имате предвид следното разяснение:

Въпрос № 1: Необходимо ли е да бъде включена цена за депониране по позиция то количествената сметка „Превоз на земни маси със самосвал на 5 км.” и „Извозване на асфалтови отпадъци със самосвал на 5 км.”
Моля да ни предоставите информация за цена за депониране.

Отговор № 1: Строителните отпадъци ще бъдат извозени на разстояние до 5 км. и депонирани в имот, находящ се в землището на с. Ягода. Не се предвижда такса за депониране на строителните отпадъци.
Въпрос № 2: В приложената документация липсва проект по част „Пътна”. Моля да бъде предоставена при наличие.

Отговор № 2: В публикуваната документация е включен технически проект в неговата цялост. 

Господин Господинов    п. п. (чл.36а, ал.3 от ЗОП)
Кмет на Община Мъглиж
